МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Кафедра биотехнических систем

МАГИСТЕРСКАЯ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Подборка полезных источников

Тема: «Разработка датчика потока для контура вдоха аппарата ИВЛ
на основе линейного пневматического сопротивления»

Научные статьи и обзоры

| № | Источник | Стр. / Art. | Зачем нужен | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Schena E., Massaroni C., Saccomandi P., Cecchini S. Flow measurement in mechanical ventilation: A review // Medical Engineering & Physics. 2015. Vol. 37, No. 3. P. 257-264. DOI: 10.1016/j.medengphy.2015.01.010. | 257-264 | Ключевой обзор по датчикам потока в ИВЛ: пневмотахографы, ультразвук, hot-wire, турбинные и вихревые датчики. | открыть |
| 5 | Kreit J.W., Sciurba F.C. The accuracy of pneumotachograph measurements during mechanical ventilation // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 1996. Vol. 154, No. 4 Pt 1. P. 913-917. DOI: 10.1164/ajrccm.154.4.8887585. | 913-917 | Показывает влияние геометрии трубок, Y-коннектора и накопления влаги на погрешность пневмотахографа. | открыть |
| 6 | Alsalaet J. et al. Laminar flowmeter for mechanical ventilator: Manufacturing challenge of Covid-19 pandemic // Flow Measurement and Instrumentation. 2021. Vol. 82. Art. 102058. DOI: 10.1016/j.flowmeasinst.2021.102058. | Art. 102058 | Полезная публикация по изготовлению ламинарного расходомера, сравнению нескольких геометрий и 3D-печати прототипов. | открыть |
| 7 | Farré R. et al. Simple low-cost construction and calibration of accurate pneumotachographs for monitoring mechanical ventilation in low-resource settings // Frontiers in Medicine. 2022. Vol. 9. Art. 938949. DOI: 10.3389/fmed.2022.938949. | Art. 938949 | Практически полезна для главы про стенд, калибровку и выбор калибровочной модели Rohrer-типа. | открыть |
| 8 | Holder-Pearson L., Chase J.G. Physiologic-range flow and pressure sensor for respiratory systems // HardwareX. 2021. Vol. 10. Art. e00227. DOI: 10.1016/j.ohx.2021.e00227. | Art. e00227 | Полезна для сравнения с альтернативной differential-pressure схемой на основе Venturi и для описания low-cost подхода. | открыть |
| 9 | Li Y. et al. A Fast Calibration Method for Pneumotachograph with a 3L Syringe // Bioengineering. 2023. Vol. 10, No. 9. Art. 1053. DOI: 10.3390/bioengineering10091053. | Art. 1053 | Подходит для раздела о калибровке; рассматривает быстрый метод с 3-литровым шприцем и CFD-уточнение точки отбора. | открыть |
| 10 | Biselli P.J.C., Nobrega R.S., Soriano F.G. Nonlinear Flow Sensor Calibration with an Accurate Syringe // Sensors. 2018. Vol. 18, No. 7. Art. 2163. DOI: 10.3390/s18072163. | Art. 2163 | Полезно для обоснования нелинейной калибровочной зависимости и идентификации параметров по данным точного шприца. | открыть |
| 11 | Vanegas E., Igual R., Plaza I. Sensing Systems for Respiration Monitoring: A Technical Systematic Review // Sensors. 2020. Vol. 20, No. 18. Art. 5446. DOI: 10.3390/s20185446. | Art. 5446 | Систематический обзор методов мониторинга дыхания; полезен для вводной части и для сравнения классов сенсоров. | открыть |

Патентные документы

Эти материалы стоит использовать в патентном обзоре, а также при формулировке отличительных признаков вашего решения.

| № | Источник | Стр. / Art. | Зачем нужен | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Pat. US5379650A. Differential pressure sensor for respiratory monitoring / S.A. Kofoed, J.A. Orr. Publ. 10.01.1995. | публ. № US5379650A | Классическое решение с продольной стойкой и каналами отбора давления внутри strut-элемента. | открыть |
| 13 | Pat. US7032463B2. Respiratory flow sensor / B. Misholi, M. Shahar, S. Haj-Yahya. Publ. 25.04.2006. | публ. № US7032463B2 | Важен для обзора proximal respiratory flow sensor; описывает аэродинамическое тело внутри канала и отбор статического давления. | открыть |
| 14 | Pat. WO2022110710A1. Differential-pressure flow sensor and ventilator. Publ. 02.06.2022. | публ. № WO2022110710A1 | Современный вариант с honeycomb-структурой в throttling section; полезен для сопоставления с вашим LFE-подходом. | открыть |
| 15 | Pat. WO2022110715A1. Differential pressure type flow sensor and ventilator. Publ. 02.06.2022. | публ. № WO2022110715A1 | Интересен сочетанием длинных и коротких ребер для компромисса между низкопоточной чувствительностью и сопротивлением. | открыть |

Стандарты и нормативные ориентиры

Это основной нормативный фон для описания требований к датчику, дыхательному контуру и метрологической части.

| № | Источник | Стр. / Art. | Зачем нужен | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISO 80601-2-12:2023. Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators. | издание 2023 | Базовый международный стандарт для аппаратов ИВЛ интенсивной терапии; определяет требования к безопасности и существенным характеристикам. | открыть |
| 2 | ISO 5367:2023. Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors. | издание 2023 | Полезен для требований к дыхательным контурам, соединителям и аксессуарам, в том числе к встраиваемым измерительным узлам. | открыть |
| 3 | ISO 26782:2009. Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans. | издание 2009 | Полезен как метрологический ориентир для методов измерения потока и объема, хотя стандарт ориентирован на спирометры. | открыть |

Datasheets потенциально подходящих датчиков ΔP

Набор datasheets для раздела о выборе элементной базы и обосновании диапазона датчика давления.

| № | Источник | Стр. / Art. | Зачем нужен | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Sensirion. Differential Pressure Datasheet: SDP8xx Digital. | datasheet | Семейство низкодифференциальных цифровых датчиков давления; подходит как кандидат для байпасных и low-pressure схем. | открыть |
| 17 | Sensirion. Differential Pressure Datasheet: SDP3x Digital. | datasheet | Компактное семейство differential pressure sensors с высокой скоростью измерения и стабильностью нуля. | открыть |
| 18 | Honeywell. TruStability Board Mount Pressure Sensors: HSC Series / SSC Series Installation Instructions. | datasheet | Практически полезно для выбора диапазона дифференциального датчика, интерфейса и рабочих сред. | открыть |

Список использованных источников

1. ISO 80601-2-12:2023. Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators.

2. ISO 5367:2023. Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors.

3. ISO 26782:2009. Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans.

4. Schena E., Massaroni C., Saccomandi P., Cecchini S. Flow measurement in mechanical ventilation: A review // Medical Engineering & Physics. 2015. Vol. 37, No. 3. P. 257-264. DOI: 10.1016/j.medengphy.2015.01.010.

5. Kreit J.W., Sciurba F.C. The accuracy of pneumotachograph measurements during mechanical ventilation // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 1996. Vol. 154, No. 4 Pt 1. P. 913-917. DOI: 10.1164/ajrccm.154.4.8887585.

6. Alsalaet J. et al. Laminar flowmeter for mechanical ventilator: Manufacturing challenge of Covid-19 pandemic // Flow Measurement and Instrumentation. 2021. Vol. 82. Art. 102058. DOI: 10.1016/j.flowmeasinst.2021.102058.

7. Farré R. et al. Simple low-cost construction and calibration of accurate pneumotachographs for monitoring mechanical ventilation in low-resource settings // Frontiers in Medicine. 2022. Vol. 9. Art. 938949. DOI: 10.3389/fmed.2022.938949.

8. Holder-Pearson L., Chase J.G. Physiologic-range flow and pressure sensor for respiratory systems // HardwareX. 2021. Vol. 10. Art. e00227. DOI: 10.1016/j.ohx.2021.e00227.

9. Li Y. et al. A Fast Calibration Method for Pneumotachograph with a 3L Syringe // Bioengineering. 2023. Vol. 10, No. 9. Art. 1053. DOI: 10.3390/bioengineering10091053.

10. Biselli P.J.C., Nobrega R.S., Soriano F.G. Nonlinear Flow Sensor Calibration with an Accurate Syringe // Sensors. 2018. Vol. 18, No. 7. Art. 2163. DOI: 10.3390/s18072163.

11. Vanegas E., Igual R., Plaza I. Sensing Systems for Respiration Monitoring: A Technical Systematic Review // Sensors. 2020. Vol. 20, No. 18. Art. 5446. DOI: 10.3390/s20185446.

12. Pat. US5379650A. Differential pressure sensor for respiratory monitoring / S.A. Kofoed, J.A. Orr. Publ. 10.01.1995.

13. Pat. US7032463B2. Respiratory flow sensor / B. Misholi, M. Shahar, S. Haj-Yahya. Publ. 25.04.2006.

14. Pat. WO2022110710A1. Differential-pressure flow sensor and ventilator. Publ. 02.06.2022.

15. Pat. WO2022110715A1. Differential pressure type flow sensor and ventilator. Publ. 02.06.2022.

16. Sensirion. Differential Pressure Datasheet: SDP8xx Digital.

17. Sensirion. Differential Pressure Datasheet: SDP3x Digital.

18. Honeywell. TruStability Board Mount Pressure Sensors: HSC Series / SSC Series Installation Instructions.